## NASLOVNICA
PRILOG 2.
TROŠKOVNIK ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE DRŽIĆEVA 4 U SPLITU
Vrsta projekta: Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade
Broj/zajednička oznaka projekta:T.D.136/16
Z.O.P."DRIŽIĆEVA 4"

## OPĆI UVJETI
PRILOG 2.
1. OPĆI UVJETI
Opće napomene
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN)ili jednakovrijedno.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevinsku dozvolu ukoliko je ista zakonom određena, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.
Prije izrade ponude izvođač može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskih materijala.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera ili prema sistemu obračuna"ključ u ruke"
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama ili jednakovrijedno. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Sve radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera evaluirati ponude i odabrati zamjenski materijal.
Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" tvrtke, koji će se odnositi na obnovu ove građevine.
Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera i projektantskog nadzora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.
Prilikom davanja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom trošku.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti finalno čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09) ili jednakovrijedno.
Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) ili jednakovrijedno koje se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08. ili jednakovrijedno
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan dostaviti uz ponudu. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.

## PRIPREMNI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
Opće napomene
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i važećih propisa i normi ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete
Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.
Prije predaje ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni pripremni radovi neće posebno priznavati.
Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno.
U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.
Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.
Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti priprodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna infrastruktura(vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.)
Postojeće instalacije: Pravila i propisi koji se ne odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova.Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. "Mrtve"instalacije treba odstraniti ili zatvoriti. Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju ovakvih instalacija.
Privremeni pristupi: Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.
Priprema gradilišta uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine, te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja, te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti, te zaštititi fizičke osobe i objekt tijekom izveđenja radova. Priprema gradilišta cijenom uključena u stavke pripremnih radova.Uključuje uređivanje gradilišta i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje nakon završetka radova, sa osiguranjem potrebnih radova. Gradilište mora biti uređeno u skladu sa odredbama zakona o Zaštiti na radu.Izvođač je dužan montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, projektantu, nadzoru i izvođaču radova.
Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA kn/m2 | UKUPNA CIJENA kn
1.1. | Doprema na gradilište, montaža i demontaža i odvoz s gradilišta fasadne skele. Izvedba skele mora zadovoljiti sve HTZ propise. Skelu izvesti prema projektu skele i statičkom računu koji je izvođač dužan napraviti prije izvedbe skele, prema važećim propisima, standardima i pravilima struke. Uključuje radne platforme od mosnica i zaštitne ograde (visine min 1,2 m), sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Skelu osigurati sidrenjem u zgradu, a zaštititi od groma uzemljenjem. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka koje se postavljaju po cijeloj površini vanjske strane skele, željezne ili drvene ljestve - penjalice i sav potreban pomoćni materijal i pribor. Prije izvedbe skele izvođač je dužan zaštititi prometne površine, što je (kao i naknada za zauzimanje javne površine) uključeno u cijenu stavke.Obračun po m2 vertikalne projekcije skele(mjereno 1 m po opsegu i 1m iznad nadozida ravnog krova.
|  | m2 | 3364 |  | 0
1.2. | Čišćenje postojeće fasade vodom i aparatom za čišćenje pri čemu se koristi primjereni tlak, a zid se vlaži što je moguće manje. Prisutne alge i gljivice tretiraju se sredstvima protiv algi nakon pranja.
|  | paušal | 1 |  | 0
1.3. | Zaštita vanjske stolarije/bravarije od radova na pročelju. Uključuje dobavu, postavu, te skidanje i odvoz folije koja će biti postavljena za vrijeme radova radi zaštite otvora na pročelju. Postavlja se na dovratnike i doprozornike pomoću letvica ili slično tako da ih se ne ošteti. Uključiti i zaštitu eventualnih ventilacijskih i sl. otvora, kao i eventualnu potrebnu potkonstrukciju, panele, daske i sl. Obračun po m2 otvora
|  | m2 | 794 |  | 0
1.4. | Provjera instalacija. Prije početka radova obvezno je provjeriti sve eventualne izvore napajanja, rasvjete i sl., provjeriti sve kutije, poklopce na pročelju, rasvjetna tijela itd. i isključiti ih i osigurati ih za vrijeme radova te ponovno pustiti u pogon nakon dovršetka. Radove treba izvoditi nadležna stručna osoba.
|  | paušal | 1 |  | 0
1.5. | Nakon postavljanja skele potrebno je obaviti pokusno sondiranje povijesnih slojeva naličja i žbuke (izradba po 2 sonde na svakom pročelju). Izrada restauratorskog izvješća s rezultatima stratigrafske analize i prijedlogom restauratorskih radova.Ova stavka je obveza Investitora.
|  | paušal | 1 |  | 0
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## DEMONTAŽE I RUŠENJA
2. DEMONTAŽE I RUŠENJA
Opće napomene
Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom,bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom. Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.
Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom,bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom. Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm.
Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom, na način kojim se ne ugrožava stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema suterenu. Prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom,odvoz materijala na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij,s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. treba skinuti i privremeno-do završetka radova kada će se ponovno postaviti-pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika ili mjestu na mjestu u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu pohranu.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno-završne radove.
Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) ili jednakovrijedno.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA kn/m2 | UKUPNA CIJENA kn
2.1. | Demontaža i privremeno deponiranje elemenata na pročelju građevine (postojećih tv antena, satelitskih antena, kablova, streha, sušila za rublje, pločica kućnih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, i sl. na vanjskim zidovima) te privremeno odlaganje na mjesto prema izboru investitora. Predvidjeti i ponovnu montažu svih elemenata te AKZ zaštitu metalnih nosača i bojanje ukoliko je potrebno. Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je uključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. Obračun po komadu ili m'elementa. Napomena: prema dogovoru s predstavnikom stanara rasvjetna tijela na vjetrobranu krova će stanari ukloniti o vlastitom troškuprije izvođenja radova te isto neće biti dio ovog troškovnika
a) | klime s pripadajućim cijevima - demontaža vanjskih jedinica klima uređaja radi izvedbe toplinske fasade. Klima uređaje demontirati, te ih uskladištiti do završetka izvedbe radova fasade. Demontažu i montažu vrši stručna osoba - ovlašteni serviser - monter klima uređaja. Klima uređaje deponirati na primjeren način, zaštititi od vanjskih utjecaja i čuvati od otuđivanja. Nakon završetka radova fasade, klima uređaje vratiti na pripadajuće mjesto, uključiti u stavku i elektroinstalaterske radove, te puštanje u rad istih.Ugraditi nove nosače klima uređaja zbog izvedbe toplinske izolacije fasade, AKZ zaštitu nosača i bojenje završnom bojom. U cijenu uračunata i sva nova spojna i pričvrsna sredstva, potrebne tiple i vijke koji su prilagođeni novoj debljini fasade, nova crijeva za odvod kondenzata. Prije demontaže klima uređaja provjeriti ispravnost svakog uređaja te o tome obavijestiti Nadzor. U slučaju da ponovno montirani klima uređaj ne radi ispravno sve troškove popravka i eventualne zamjene s novim uređajem snosi Izvođač radova. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja. | kom | 48 |  | 0
b) | ploče s nazivima | kom | 6 |  | 0
c) | tende(obveza izvođača je istu prikrojiti kako bi je mogao ponovno montirati) | kom | 1 |  | 0
d) | sušilo za rublje | kom | 15 |  | 0
e) | zvono | kom | 1 |  | 0
f) | antena | kom | 3 |  | 0
2.2. | Elektroinstalaterski radovi koji uključuju demontažu postojećih rasvjetnih tijela(plafonjera) Predviđena i ponovna montaža svih elemenata a sve prema stavkama ispod.Obračun po komadu
a) Demontaža postojećih šuko priključnica te zapisnička predaja investitoru
|  | kom | 1 |  | 0
b) Dobava i spajanje vodiča tipa 3x P/F 2,5mm2 (crni/plavi/žz) duljine cca. 10-12cm putem 3 komada luster klema na postojeći izvod u postojećoj ugradnoj kutiji
|  | kom | 1 |  | 0
c) Dobava, montaža i spajanje nove šuko priključnice L+N+PE, 16A, 230V, sa poklopcem i pripadajućom ugradnom kutijom na poziciju iznad stare priključnice
|  | kom | 1 |  | 0
d) Demontaža postojeće plafonjere na predulazu te zapisnička predaja investitoru
|  | kom | 1 |  | 0
e) Dobava i spajanje vodiča tipa 3x P/F 1,5mm2 (crni/plavi/žz) duljine cca. 10-12cm putem 3 komada luster klema na postojeći izvod u postojećoj ugradnoj kutiji
|  | kom | 1 |  | 0
f) Montaža i spajanje demontirane plafonjere na strop na mjestu gdje je i prije bila
|  | kom | 1 |  | 0
g) Sitni spojni i montažni pribor i materijal (izolir trake, …..)
|  | paušal | 1 |  | 0
2.3. | Demontaža i ponovna montaža postojeće gromobranske instalacije. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve do pune funkcionalnosti. Uključuje ponovno spajanje na postojeću instalaciju, ispitivanje i provjera uzemljenja nakon završetka radova. Obračun paušalan
|  | paušal | 1 |  | 0
DEMONTAŽA I RUŠENJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
*Pojedini radovi demontaže prikazani su pod fasaderskim ili limarskim radovima

## FASADERSKI RADOVI
3. FASADERSKI RADOVI
Opće napomene
Ovi tehnički uvjeti odnose se na obradu fasadnih površina,a u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplinskih i zračnih utjecaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare. Materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim normama moraju biti atestirani od strane ovlaštene ustanove za namjenu za koju se koriste ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Ako u projektu nije izričito opisan neki određen materijal, izvoditelj na vlastitu odgovornost treba izabrati i pripremiti odgovarajući materijal, a prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju u uvjetima u kojima se podloga nalazi za vrijeme izvođenja u ekspolatacijskim uvjetima.
Projektom je predviđena izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS
Etics sustav (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne žbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). Ukoliko je predviđeno ugrađuju se i pričvrsnice za toplinsko izolacijski sloj. ETICS sustav treba izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje, sušenje).
Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!).
Primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). Obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke.
Svi radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, tehničkim propisima za izvođenje fasaderskih radova i pravilima struke.
Toplinska izolacija: Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi) ovisno o vrsti građevnog proizvoda, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirana prema normama HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedno do HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedno, EN 14509:2004 ili jednakovrijedno , HRN EN 13499z2004 ili jednakovrijedno, HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedno i HRN EN 1745:2003 ili jednakovrijedno ili prema tehničkim dopuštenjima donesenim odnosno preuzetim u skladu sa Zakonom o gradnji ili jednakovrijedno. Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljavati slijedeće norme: Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedno Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002 ili jednakovrijedno HRN EN - norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava CEN/CENELEC ili jednakovrijedno -a za toplinske izolacije kao mjerodavne norme: - HRN EN 13162:2002+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13163:2002+AC:2007 jednakovrijedno - HRN EN 13164:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13165:2002+A1:2004+A2:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13166:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13167:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13168:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13169:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13170:2002+AC:2007ili jednakovrijedno - HRN EN 13171:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 14063-1:2008 ili jednakovrijedno - EN 14316-1:2004 ili jednakovrijedno - EN 14317-1:2004 ili jednakovrijedno - EN 14933:2007 ili jednakovrijedno - EN 14934:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13950:2008 ili jednakovrijedno
Materijali moraju odgovarati slijedećim normama ili ponuditelj može ponuditi jednakovrijedne odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete :
-mort (cementni, produžni ili vapneni) HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno
-cement (za osnovni sloj) HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno
-vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno
-pijesak i šljunak (najkrupnije zrno do 8 mm)
-aditivi ako nisu obuhvaćeni HRN,moraju biti atestirani i korišteni u svemu prema uputama
proizvođača ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete
-pigment boje moraju biti postojane, fino mljevene, ujednačene krupnoće i praha, otporne
na atmosferilije
-voda čista, bez kemijskih i drugih primjesa sa štetnim djelovanjem
-plastični mortovi moraju biti tvornički proizvedeni, otporni prema utjecajima atmosferilija,
vodonepropusni i lako ugradljivi
-fasadne boje moraju biti tvornički proizvedene, otporne na utjecaj atmosferilija, svjetlo i sve
kemijske utjecaje iz zraka
-razređivači moraju biti tvornički proizvedeni, upotrebljavani u svemu prema uputama proizvođača
-disperzijske boje za fasadu moraju biti tvornički izvedene, otporne na pranje, koroziju i atmosferilije
Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvođača.
Radovi žbukanja zidova određeni su prema normativima i standardima ili jednakovrijedno u građevinarstvu, a obračunavaju se na sljedeći način: 1. Žbukanje zidova i stropova obračunava se po m² ožbukanih površina. 2. Otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju. 3. Kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju. 4. Kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno. 5. Špalete širine veće od 20 cm obračunavaju se posebno. 6. Normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20 deklariranog od proizvođača.
Kao završni sloj na ETICS sustave se u pravilu nanosi završno-dekorativna tankoslojna žbuka. Bilo koji drugi sloj zahtjeva posebne dodatne mjere propisane od strane proizvođača i nisu predmet ovdje iznesenih standardnih troškovničkih stavaka. Stupanj refleksije završno-dekorativne žbuke mora biti veći od: • ≥25 za akrilatnu i silikonsku žbuku • ≥30 za silikatnu žbuku Ako stupanj refleksije ne odgovara navedenim vrijednostima, potrebno je poduzeti dodatne mjere kojima se smanjuje rizik stvaranja pukotina, kao što su: • izvedba armaturnog sloja s dvostrukom staklenom mrežicom u tri nanosa, ukupne debljine armaturnog sloja ≥4 mm, • izvedba armaturnog sloja debljine ≥5 mm s pozicijom staklene mrežice u gornjoj trećini sloja, • izvedba ETICS sustava s temostabilnim izolacijskim materijalom koji se ne deformira pri višim temperaturama (npr. mineralna vuna).
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava i onemogućila pojava algi i plijesni na fasadi, zahtjevati od proizvođača pisani dokaz o prisutnosti antifungicidne zaštite u završnoj žbuci.
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava zahtjevati od proizvođača pisani dokaz da je završni materijal u W3 razredu niske vodoupojnosti za akrilatne i silikonske žbuke, odnosno u W2 razredu za silikatne žbuke.
Obradu fasade izvesti stručno i solidno prema opisu u troškovniku i zahtjevu projektanta. Izvoditelj fasaderskih radova prije početka izvedbe mora pregledati podlogu. Izvoditelj je također dužan izraditi uzorke i tek nakon odobrenja od strane projektanta ili nadzornog inženjera može započeti sa radom.
Sve izvedene površine moraju biti ravne i vertikalne, gdje je potrebno horizontalne kose, ili oble, a profili i kutevi moraju biti sa oštrim ivicama ili prema predviđenom obliku.
Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena
do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće:
- kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta
- pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera
- izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije
- sve transporte izvan gradilišta
- sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe
- troškove skladištenja
- sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni
- potrebne radne skele do visine 3,00 m
- troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.)
- svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.)
- troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje
- svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
- čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).
Radovi se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon uspješne primopredaje i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Izvođač je dužan naručiti od proizvođača proračun nosivosti pričvrsnica te "shemu" tiplanja.
Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
3.1. | Prije početka radova potrebno je na svim vertikalnim plohama izvršiti provjeru kvalitete nosivosti i ravnosti podloge. Napomena: test nosivosti je napravljen na četiri uzorka u prizemlju(S-I-Z) objekta gdje su rezultati zadovoljavajući u smislu prionjivosti podloge, ipak preporuča se nakon postavljanja fasadne skele izvršiti test na višim etažama. Otkloniti sve nečistoće ispiranjem, zapuniti nepropisno ispunjene sljubnice ili veće "rupe" u vanjskim zidovima, a podlogu je potrebno izravnati produžnom ili laganom gotovom žbukom ukoliko postoje odstupanja u ravnosti podloge veća od 1,5 cm na 4 m (paziti da se zadrže "zubovi" koji su izvorno izvedeni u konstrukciji, ne izravnavati!!!) U cijenu uključena i impregnacija.U obračun je uračunata kompletna površina fasade bez površine otvora.
|  | m2 | 2060 |  | 0
3.2. | Otklanjanje oštećenih i dotrajalih dijelova fasade, stvarna količina odredit će se nakon postavljanja fasadne skele. Obračun izvršiti po stvarno uklonjenoj količini, ovjerenoj od strane nadzornog inženjera. Oštećene i dotrajale dijelove postojeće fasade potrebno je otkloniti mehanički, čekićem ili strugačem, a nakon toga izvršiti popravak, najbolje reparaturnim mortom. Veća oštećenja i dotrajale nenosive dijelove kod postojećih fasada potrebno je sanirati na način opisan u stavci 3.3. Napomena: s obzirom da su sjeverna i zapadna fasada završno obrađene elastavitom: hidroizolacijska elastična fasadna boja te su obje fasade vizualno u dobrom stanju bez vidljivih oštećenja, u ovu stavku iste nisu uračunate. Kompletna horizontalna konstrukcija vjetrobrana je u jako lošem stanju sa velikim oštećenjima te će se ista obraditi prema stavci 3.3.
|  | m2 | 1225 |  | 0
3.3. | Sanacija armirano betonske konstrukcije se izvodi u slijedećim radnim operacijama: a) Pripremne radnje Štemanje zaštitnog sloja betona odvojenog od armature i labavih dijelova betona. Čišćenje korozije s armature mehanički, hidrodinamički ili kemijskim sredstvima uz obavezno ispiranje vodom. b) Zaštita armature Nanošenje, na očišćenu armaturu, antikorozivnog premaza c) Reprofiliranje površina Oštemane površine dublje od 2,00 cm zapuniti reparaturnim mikroarmiranim mortom srednjeg modula elastičnosti (<28,0 kN/mm2), kontroliranog skupljanja i tlačne čvrstoće >40,0 N/mm2. Podloga se prethodno zasićuje mješavinom akrilatne emulzije (S/N veza) i vode u omjeru 1:5. d) Zaglađivanje površina Oštemane površine pliće od 2,00 cm i prethodno reprofilirane rep. mortom zagladiti reparaturnim mikroarmiranim mortom niskog modula elastičnosti (<20,0 kN/mm2), kontroliranog skupljanja i tlačne čvrstoće >20 N/mm2. Podloga se prethodno zasićuje mješavinom akrilatne emulzije (S/N veza) i vode u omjeru 1:5. Obračun se vrši po dokaznici stvarno izvedenih radova, ovjerenoj od strane nadzornog inženjera.
|  | m2 | 340 |  | 0
3.4. | Nakon svih potrebnih pripremnih radova potrebno je osigurati sušenje popravaka i izravnavanja zidova koje mora trajati minimalno 5 dana u propisanim temperaturnim uvjetima (+5 do +25°C "suho vrijeme"). Uz sve potrebne pripremne radove , prethodno je potrebno planirati i izvesti sve proboje i instalacije u vanjskom zidu. Principijelno proboje kroz fasadu treba izbjegavati jer su, jednostavno rečeno, „rupe“ za odljev topline, odnosno „toplinski mostovi“. Nakon pripremnih radova slijedi izvedba certificiranog tankoslojnog kontaktnog sustava(ETICS) na osnovi kamene vune, debljine 10 cm.
Tehničke karakteristike proizvoda: • reakcija na požar: razreda A1 • koeficijent toplinske provodljivosti λmax = 0,04 W/(mK)
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. Redoslijed izvođenja: - postava aluminijskog (perforiranog) sokl-profila širine jednake debljini kamene vune, pričvršćenog nehrđajućim vijcima do 3 kom/m´. - punoplošno nanošenje polimerno-cementnog ljepila na kamenu vunu, zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno u debljini do 5 mm, zbog velike visine objekta potrebno je dodatno "tiplanje" a izradu proračuna pričvrsnica te sheme "tiplanja" je dužan izvođač naručiti od proizvođača. Pričvrsnice moraju biti sa navojnim metalnim vijkom. - preko postavljene izolacije nanošenje sloja polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji se utiskuje certificirana mrežica od staklenih vlakana (140-160grama/m2), alkalno otporna, veličine otvora 4x4 mm s preklopom od minimalno 10 cm.Mrežica se preklapa s kutnim profilima ojačanim mrežicom kao i profilima za elastični brtveni spoj na prozore i vrata (tzv.APU-lajsne) - obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50. - nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila debljine 2 mm. - nakon min. 10-14 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim pretpremazom i nanošenje završnog sloja ( akrilatni) minimalne debljine zrna od 1,5 mm, odnosno, do maksimalno 3,0 mm (Tražiti pismenu potvrdu proizvođača o deklariranim potrošnjama materijala). Završni sloj strukture prema izboru stručnog nadzora i projektanta. Akrilatna žbuka odabrana je ukoliko će se koristiti jake nijanse boje ili druga žbuka kojom će se potići zahtjevani ton, uz napomenu da odabrana žbuka treba biti paropropusna i kompatibilna sa predloženim sustavom. U protivnom moguća je i završna obrada silikatnom žbukom. Ton prema mišljenju konzervatora a nakon obavljenih restauratorskih istražnih radova, sondiranja, na temelju kojih će se odrediti izvorna boja na pročelju jer je preporuka konzervatora vratiti izvornu boju.
Cijena stavke uključuje i dobavu i postavu ostalog pribora (kutni i okapni profili, špaletni elementi debljine 2 cm,..). Na sve kuteve otvora (prozora, vrata) lijepi se špaletni element debljine 2 cm na način da isti prekrije bočni dio naljepljenih lamela do svijetlog otvora (ako su prozori postavljeni u ravnini vanjskog ruba opeke ili betona, nema potrebe za špaletnim elementima). Špalete su uračunate u jediničnu cijenu. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti ispitanog sustava sukladno HRN EN 13500 ili ETAG004 ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. (obavezno prilaganje Izjave o svojstvima za sustav ili jednakovrijednog dokumenta!). Sve prodore kroz fasadno platno, cijevi i kablovi i nosači vanjskih klima jedinica potrebno je brtviti odgovarajućim kitovima za garantiranu vodonepropusnost. Na svim spojevima otvora i špaleta postaviti APU lajsne radi boljeg brtvljenja. APU lajsne uračunate u cijenu. Otvori površine do 3 m2 se ne odbijaju. Kod otvora površine preko 3 m2 odbija se površina koja prelazi 3 m2. Obračun po m2. Normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20.
|  | m2 | 2720 |  | 0
3.5. | Pripremne radove izvesti na način opisan u stavci br. 3.1. /3.2./3.3/ Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra (sokl) objekta, odnosno podnožja zgrade do visine prskanja min. 30-50 cm pločama hrapave strukture i stepenastog ruba, od ekstrudiranog polistirena debljine d=10 cm. Zid je potrebno prethodno premazati polimer-cementnim ljepilom u visini 30-50 cm. Spoj vertikale i horizontale potrebno je ojačati dilatacijskom trakom. Ploče XPS-a pričvršćuju se na zid fasadnim pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja je min 4 cm. Na rebraste ploče nanosi se prvi sloj ljepila za povezane sustave vanjske toplinske izolacije od 3 mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna. Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana u normiranim uvjetima. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti.Kao završni sloj preporuča se žbuka min. 2,0 mm strukture zrna, odnosno najviše do 4,0 mm otporna na mehaničke udarce(mozaična kulir žbuka). Sve radove izvesti prema uputama proizvođača sustava komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500 ili jednakovrijednoodnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. (obavezno prilaganje Izjave o svojsvtima ti za sustav ili jednakovrijednog dokumenta!).U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala i izradu podnožja fasade prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
|  | m2 | 48 |  | 0
3.6. | Dobava i postava špaletnih elemenata(100x20cm) debljine 2 cm uz otvore >5m2. Špaletni elementi uz kuteve otvora manjih od 5 m2 uračunati su u cijenu fasade u stavci 3.4. U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača, i prema stavci 3.4.Obračun po m'.
|  | m' | 22 |  | 0
3.7. | Obrada dijelova fasade bez toplinske izolacije. Na zid se nanosi armirajući sloj ljepila punoplošno debljine 3 mm koje se armira certificiranom alkalno otpornom staklenom mrežicom (160 gr/m2).Uglove otvora se dodatno dijagonalno armira mrežicom dim 20x40 cm. Potom se čitava površina zagladi istim polimercementnim ljepilom, do potpuno ravne i glatke površine, nakon sušenja podloge (10 - 14 dana) ovisno od vremena i preporuke proizvođača sustava) podloga se grundira temeljnim premazom te se nanosi završni sloj, preporuča se silikatna ili silikonska žbuka min. 1,5 mm strukture zrna, odnosno najviše do 4,0 mm. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake. Obrada silikatom na prethodno pripremljenoj podlozi prema gore navedenom je neophodna zbog zaštite fasade odnosno toplinske izolacije na fasadi koja se postavlja na dijelovima povezanim s onim dijelovima koji se obrađuju samo silikatom Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. (obavezno prilaganje Izjave o svojstvima ili jednakovrijednog dokumenta!).
|  | m2 | 616 |  | 0
FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## BRAVARSKI RADOVI
5. BRAVARSKI RADOVI
Opće napomene
Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve bravarske radove na objektu (prozori, vrata, ograde, pregrade i ostalu bravariju) Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova. Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa hrvatskim normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. , a oni za koje HRN ne postoje moraju imati ateste koji odgovaraju predviđenoj namjeni ili jednakovrijedni: - C.B3.024.ili jednakovrijedno - opći konstrukcijski čelici - C.B3.025.ili jednakovrijedno - kvadratni čelici - C.B3.101. ili jednakovrijedno - plosnati čelici - C.B3.111. ili jednakovrijedno - ravnokraki kutnjaci - C.B5.550. ili jednakovrijedno - raznokraki kutnjaci - C.B4.112. ili jednakovrijedno - trakasti čelici - C.B4.110. ili jednakovrijedno - čelični limovi - C.B3.521.ili jednakovrijedno - hladno valjani profili - C.T3.001.ili jednakovrijedno - tehnika varenja metala - C.T3.011.ili jednakovrijedno - zavarivanje Materijali se razvrstavaju u slijedeće grupe: - osnovni - vezivni - okovi - zaptivači - zaštitni - pomoćni
Osnovni materijali koriste se kao nosivi dijelovi konstrukcije: Vezivni materijali služe za povezivanje svih elemenata konstrukcije u funkcionalnu cjelinu. Okovi su dijelovi vrata, prozora i pregrada pomoću kojih se vrši: pokretanje, otklinjavanje, rotiranje ili translatiranje krila. Zaptivači su djelovi vrata, prozora i pregrada, koji imaju ulogu zaustavljanja prodora atmosferilija u unutrašnjost prostorija i svrstani su u dvije grupe: - zaptivači u obliku profila - zaptivači pod nazivom kitovi Zaštitni materijali imaju ulogu spriječiti raspadanje osnovnog materijala uslijed korozije. Izvoditelj je dužan provjeriti da li bravarija koju zahtjeva naručitelj odgovara materijalu i predviđenom načinu vezivanja sa građevinskim elementima, kao i da li zadovoljava očekivane zahtjeve.
Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta, - skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve, - naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena - izradu izvedbenih i montažnih nacrta - sav rad na montaži i učvršćivanje izvedenih elemenata - ostakljenje - završno bojanje (po izboru projektanta) - komplet okov (po izboru projektanta) - odštetu za razmjeravanje sa označavanjem rupa za štemanje - sav potreban sitni materijal (zakovice, vijci i sl.) - sve potrebne radne skele - popravak loše izvedenih radova, - čišćenje po završenom radu - svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti - troškove zaštite pri radu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
5.1. | Skidanje stare boje i hrđe, odmašćivanje podloge, nanošenje temeljnog premaza u dva sloja i nanošenje završnog premaza u dva sloja u bijeloj boji. Ova stavka uključuje sve ograde na fasadi te ograde na ravnom krovu. Isto je neophodno odraditi kako ne bi bilo štete zbog utjecaja zahrđalih dijelova ograde na spoju s novom fasadom. Na spoju toplinske izolacije sa ogradom postaviti diht traku i silikonirati za zaštitu toplinske izolacije na prethodno saniranu ogradu prema opisu iz ove stavke. Obračun po m2.
|  | m2 | 240 |  | 0
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## LIMARSKI RADOVI
4. LIMARSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete., a osobito:
HRN C.B4.081,ili jednakovrijedno pocinčani lim HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150 ili jednakovrijedno, aluminijski lim HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno, bakreni lim
Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd. Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova. Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati hrvatskim normama gore navedenim ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete , a ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.
Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti. Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i predviđenom vijeku trajanja. Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene navedene osobine. Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi ili jednakovrijedno. Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju: - nepodesnog izbora projektnog materijala, - loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente, - nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje
Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika. Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom. Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja. Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno. Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe očistiti i dva puta minizirati. Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid. Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.
Sve obrubne limove i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što ulazi u cijenu pojedine stavke. Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima. Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije određeno.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor. Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, horizontalni prepust klupčice ≥4 cm. Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.
Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta, - skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve, - naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena - sav rad na montaži - popravak loše izvedenih radova, - čišćenje po završenom radu - svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti - troškove zaštite pri radu. Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
4.1. | Uklanjanje postojećeg limenog opšava na gredama iznad ravnog krova te dobava i montaža novog od aluminijskog lima d=0,55 mm razvijene širine 55-60 cm(širi lim zbog izvođenja nove toplinske izolacije nakon postavljanja ETICS sustava, a prije izrade završne fasadne žbuke.Stavka obuhvaća i i odvoz materijala na deponiju. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Grede je potrebno premazati polimer cementnim hidroizolacijskim premazom prije postavljanja novog pocinčanog opšava, uključiti u cijenu. Obračun po m'.
|  | m' | 75 |  | 0
4.2. | Uklanjanje postojećeg limenog opšava na nadozidu ravnog krova nadgrađa te dobava i montaža novog od aluminijskog lima d=0,55 mm iste razvijene širine 25-45 cm.Stavka obuhvaća i i odvoz materijala na deponiju. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Grede je potrebno premazati polimer cementnim hidroizolacijskim premazom prije postavljanja novog pocinčanog opšava, uključiti u cijenu. Obračun po m'.
| razvijena širina 45 cm | m' | 30 |  | 0
| razvijena širina 25 cm | m' | 35 |  | 0
4.3. | Dobava i montaža novog limenog opšava od aluminijskog lima d=0,55 mm nakon postavljanja etics sustava razvijene širine cca 50 cm. Lim uzdignuti uz nadozid(izvesti ga "Z"oblika". U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. U cijenu je uključena i obrada ispod opšava te materijal prema stavci 4.4. Obračun po m'.
|  | m' | 75 |  | 0
4.4. | Uklanjanje postojećih te dobava, dostava i postava novih aluminijskih/PVC/ prozorskih klupčica(izbor ovisi o investitoru) prilagođenih novoj debljini toplinske izolacije, širine cca 35-40 cm(Zbog različite izvedbe prozora i vrata s obzirom da su neki stanari već mijenjali prozore ili vrata sve dimenzije provjeriti na licu mjesta). Klupčice imaju okapnicu.U cijenu je uključena i zidarska obrada te premaz pripremljene podloge polimercementnim premazom te postavljanje kamene vune u padu min 2.0 cm i dvostruko armirane mrežice i ljepila (ukoliko postoji dostatna visina za toplinsku izolaciju u padu). Klupčicu je potrebno dodatno mehanički učvrstiti. U cijenu uključeno i silikoniranje. Izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m' klupčice.
|  | m' | 485 |  | 0
LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## IZOLATERSKI RADOVI
6. IZOLATERSKI RADOVI
Opće napomene
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama ili jednakovrijedno, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu (HRN U.J6.201/89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijedno.
Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne starije od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja.
Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakomširine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl. U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN – u U.M2.010 ili jednakovrijedno, armiran pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom.
Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
Obračun se vrši po m² gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz troškovnika, uputama proizvođača i pravilima dobrog zanata. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima ili jednakovrijedno. Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN ili jednakovrijedno koja se odnosi na određeni proizvod, a osobito:
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama ili jednakovrijedno koje propisuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), sukladno HRN EN ili jednakovrijednokoja se odnosi na određeni proizvod, a osobito:
HRN EN 13707:2005+A1:2008,ili jednakovrijedno bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom HRN EN 13859-1:2008,ili jednakovrijedno podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova HRN EN 13859-2:2008,ili jednakovrijedno podložne trake za zidove HRN EN 13956:2005+1:2008, ili jednakovrijedno plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove HRN EN 13967:2005+A1:2008, ili jednakovrijedno plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla HRN EN 13969:2005+A1:2008,ili jednakovrijedno bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla HRN EN 13970:2005+A1:2008,ili jednakovrijedno bitumenske paronepropusne trake HRN EN 13984:2005+A1:2008,ili jednakovrijedno plastične i elastomerne paronepropusne trake HRN EN 14909:2008, ili jednakovrijedno plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode HRN EN 14967:2008, ili jednakovrijedno bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim pravilima, a osobito:
HRN U.M3 210,ili jednakovrijedno bitumenska traka s uloškom jutene tkanine HRN U.M3 220,ili jednakovrijedno neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov HRN U.M3 221, ili jednakovrijedno bitumenom obostrano obloženi papir HRN U.M3.224, ili jednakovrijedno vrući premaz HRN U.M3 226,ili jednakovrijedno bitumenska traka s uloškom krovnog kartona HRN U.M3 227,ili jednakovrijedno bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.229,ili jednakovrijedno bitumenom obložena al.folija HRN U.M3.230,ili jednakovrijedno bit. traka s uloškom al.folije HRN U.M3 231, ili jednakovrijedno bit. traka s uloškom staklenog voala HRN U.M3 232,ili jednakovrijedno bitumenizirani krovni karton HRN U.M3 234,ili jednakovrijedno bit. traka s uloškom staklene tkanine HRN U.M3.240,ili jednakovrijedno bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post. HRN U.M3 242, ili jednakovrijedno hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak HRN U.M3 244, ili jednakovrijedno hidroizolac. materijal za topli postupak HRN U.M3 246,ili jednakovrijedno hidroizolac. materijal od mastiksa HRN U.M3 248,ili jednakovrijedno bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3 300,ili jednakovrijedno bit.trake za varenje
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
6.1. | Skidanje postojeće hidroizolacije na nadstrešnici iznad ulaza te deponiranje iste te dobava i nanošenje nove poliuretanske hidroizolacije, (sive boje) u dva sloja.Na prethodno očišćenu podlogu nanijeti primo epoxy primer. Obračun po m2.
|  | m2 | 20 |  | 0
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## ZIDARSKI RADOVI
7. ZIDARSKI RADOVI
Opće napomene
Opći uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i glavnom projektu, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) , te svim ostalim hrvatskim i europskim tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito :
EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-3, konzistencija svježeg morta EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008, tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline HRN EN
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno HRN B.C8.015,022 – 026, cement HRN B.C8.011, portland cement HRN B.C8.030, pijesak HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova
HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak HRN EN 197-1:2003, cement HRN EN 459-1:2001, vapno
Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inženjera, voditi računa o uzidavanju pojedinih građ. elemenata, te upisati napomenu u građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih radova. Navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu.
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru atest o kakvoći i kvaliteti materijala. Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. Izvoditelj radova mora tijekom izvođenja radova stalno obavljati kontrolu kakvoće rada.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarskofasaderski radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: - zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, - debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm, - ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza, - zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način, - svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti. - za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).
Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
7.1. | Priprema podnožja vrata (na "francuskim" balkonima), čišćenje i zapunjavanje rupa, zaravnavanje podloge reparaturnim mortom te zazidavanje prostora na mjestu postojeće klupčice i ograde u visini cca 15 cm porobeton blokom debljine 5 cm odnosno debljine dovoljne da se izvede u ravnini sa vanjskim rubom zida. Točne dimenzije će se odrediti na licu mjesta kao i detalji izvedbe zbog svoje specifičnosti a u dogovoru s nadzornim inženjerom i projektantom jer su pojedini stanari mijenjali otvore ili izvodili privremena rješenja pa to čini svaki detalj drugačijim. Isto je potrebno napraviti u svrhu sprječavanja toplinskih mostova. Porobeton blok je u tom slučaju podloga za produžetak Etics sustava a isto tako i za izvedbu nove klupčice. Zidati tankoslojnim mortom minimalne marke M5. Obračun po m'.
|  | m' | 184 |  | 0
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
II | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  | 0
III | FASADERSKI RADOVI |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI |  | 0
V | BRAVARSKI RADOVI |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0
VII | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
IZNOS RADOVA UKUPNO: |  | 0
PDV (25%): |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0